| Terminal Block | Ch. No | Signal Name | Point Name | Wire No | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analog Outputs |
| 48 | 3 | Current Out - | I- |  |  |
| 47 | 3 | Current Out + | I+ |  |  |
| 46 | 3 | Shield | S |  |  |
| 45 | 3 | Voltage Out + | Vo |  |  |
| 44 | 3 | Power - | P- |  |  |
| 43 | 3 | Power + | P+ |  |  |
| 42 | 2 | Current Out - | I- |  |  |
| 41 | 2 | Current Out + | I+ |  |  |
| 40 | 2 | Shield | S |  |  |
| 39 | 2 | Voltage Out + | Vo |  |  |
| 38 | 2 | Power - | P- |  |  |
| 37 | 2 | Power + | P+ |  |  |
| 36 | 1 | Current Out - | I- |  |  |
| 35 | 1 | Current Out + | I+ |  |  |
| 34 | 1 | Shield | S |  |  |
| 33 | 1 | Voltage Out + | Vo |  |  |
| 32 | 1 | Power - | P- |  |  |
| 31 | 1 | Power + | P+ |  |  |
| 30 | 0 | Current Out - | I- |  |  |
| 29 | 0 | Current Out + | I+ |  |  |
| 28 | 0 | Shield | S |  |  |
| 27 | 0 | Voltage Out + | Vo |  |  |
| 26 | 0 | Power - | P- |  |  |
| 25 | 0 | Power + | P+ |  |  |
| Analog Inputs |
| 24 | 7 | Shield | S |  |  |
| 23 | 7 | Analog - | A- |  |  |
| 22 | 7 | Analog + | A+ |  |  |
| 21 | 6 | Shield | S |  |  |
| 20 | 6 | Analog - | A- |  |  |
| 19 | 6 | Analog + | A+ |  |  |
| 18 | 5 | Shield | S |  |  |
| 17 | 5 | Analog - | A- |  |  |
| 16 | 5 | Analog + | A+ |  |  |
| 15 | 4 | Shield | S |  |  |
| 14 | 4 | Analog - | A- |  |  |
| 13 | 4 | Analog + | A+ |  |  |
| 12 | 3 | Shield | S |  |  |
| 11 | 3 | Analog - | A- |  |  |
| 10 | 3 | Analog + | A+ |  |  |
| 9 | 2 | Shield | S |  |  |
| 8 | 2 | Analog - | A- |  |  |
| 7 | 2 | Analog + | A+ |  |  |
| 6 | 1 | Shield | S |  |  |
| 5 | 1 | Analog - | A- |  |  |
| 4 | 1 | Analog + | A+ |  |  |
| 3 | 0 | Shield | S |  |  |
| 2 | 0 | Analog - | A- |  |  |
| 1 | 0 | Analog + | A+ |  |  |